## Balatonrendes_DRV_R_VL_Ivoviz h
AZONOSÍTÁS | [9 empty] | MŰSZAKI JELLEMZŐK | [8 empty] | ÁLLAPOT JELLEMZŐK |  |  |  | GAZDASÁGI JELLEMZŐK | [6 empty] | EGYÉB JELLEMZŐK
TIKA_AZON | CAD Azonosító | Település | Utca | EOV x1 | EOV y1 | EOV x2 | EOV y2 | Ágazat | Megnevezés | Rendszer | Anyag | Átmérő | Hossz (fm) | Fektetési mélység | Fektetés módja | Talajminőség | Úthelyreállítás | Víztelenítés | Üzembe helyezés | Várható élettartam | Állagmutató (%) | Pótlási év | Helyettesítő anyag | Helyettesítő méret | Fajlagos ár korrekciókkal (Ft) | Pótlási költség (Ft) | Tulajdoni arány (%) | Pótlási költség tulajdoni arányban (Ft) | Vagyonérték (Ft) | Tulajdonos | KEOP beruházásból | Egyéb azonosító
H-7-1-2-0-0 | VEZ-52846 | Balatonrendes | 285/2. hrsz. út 1. szakasz | 538595,140361623 | 165783,820429061 | 538660,154138223 | 165814,137100537 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 71.74 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D90-125) | Nincs víztelenítés | 2009 | 50 | 88 | 2059 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 20700 | 1485018 | 100 | 1485018 | 1306816 | Balatonrendes Község Önkormányzata | Nem | 1
H-7-2-2-0-0 | VEZ-587739 | Balatonrendes | 288. hrsz. út 1. szakasz | 538660,154138223 | 165814,137100537 | 538738,669484607 | 165711,942588664 | Ivóvíz | Gerinc vezetékszakasz | Nyomás alatti | KPE (PN 10) | 110 | 128.87 | Normál (1,5 m-ig) | Földben | I. - III. talajosztály | Sávos helyreállítás (D90-125) | Nincs víztelenítés | 2009 | 50 | 88 | 2059 | KPE (PN 10) Kör | 110 | 20700 | 2667609 | 100 | 2667609 | 2347496 | Balatonrendes Község Önkormányzata | Nem | 2
[13 empty] | 200.61 | [12 empty] | 4152627 |  | 4152627 | 3654312